[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЮБИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

от  30 июня 2017 года №92
Курская область, 307420, с.Любимовка


Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и мест общественного пользования населенных пунктов на территории муниципального образования «Любимовский сельсовет» Кореневского района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Любимовский сельсовет» Кореневского района Курской области, Администрация Любимовского сельсовета Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Перечень первичных средств  пожаротушения  которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «Любимовский сельсовет» Кореневского района.

1.2. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО «Любимовский сельсовет» Кореневского района.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Любимовский сельсовет»   Кореневского района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Любимовского сельсовета

Кореневского района                                                                                Р.В.Пугачев

Утвержден
Постановлением администрации Любимовского сельсовета Кореневского района Курской области

от 30.06. 2017 №92
Перечень 
первичных средств  пожаротушения  которые граждане обязаны
 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования 
«Любимовский сельсовет» Кореневского района
	№ п/п
	Наименование      
зданий и помещений
	Защища-емая
площадь
	Средства пожаротушения         
и противопожарного инвентаря (штук)

	
	
	
	Порош-ковый 
огнету-шитель
ОП-4

(или анало-гичный)
	ящик с песком 
емкос-тью 
0,5 куб. м
	бочка с водой
и ведро
	багор, 
топор, 
лопата

	1
	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания
	Здание
	1 (*)
	-
	1 (*)
	1, 1, 1
(*)

	2
	Частные жилые дома для постоянного проживания
	Здание
	1
	-
	1 (*)
	1, 1, 1

	3
	Индивидуальные гаражи
	Гараж
	1
	-
	-
	-

	4
	Многоквартирные жилые дома
	Квартира
	1
	-
	-
	-


Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Утвержден
Постановлением администрации Любимовского сельсовета Кореневского района Курской области от 30.06. 2017 №92
Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Любимовский сельсовет» Кореневского района
	№ 
п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации пожарного щита

	
	
	

	1
	Огнетушители (рекомендуемые):

- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;

- порошковые (ОП)

вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг

ОП-10/9

ОП-5/4
	2

1

2

	2
	Лом
	1

	3
	Ведро
	1

	4
	Багор
	1

	5
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м
	1

	6
	Лопата штыковая
	1


